## Slide 1: SEMINARIO:
Mercoledì 4 Giugno 2014
Strutture esistenti e di nuova realizzazione:
Verifiche di sicurezza - Monitoraggio e Controlli NDT
Via A. Foresti, 5 25127 Brescia
www.aipnd.it
Aula corsi
Auditorium Centro Pastorale Cardinal Urbani
Via Visinoni, 4/c – Zelarino - Venezia
Sistemi Diagnostici non invasivi
per l’accertamento di cause e vizi costruttivi
PARTE I

## Slide 2
Strutture esistenti e di nuova realizzazione: monitoraggio e controlli NDT - Parte Prima – Controlli sui Materiali
I Controlli sui materiali

## Slide 3
Esempi di edifici in c.a. soggetti a stati di dissesto
I Controlli sui materiali

## Slide 4
Esempi di edifici in c.a. soggetti a stati di dissesto
I Controlli sui materiali

## Slide 5
Esempi di edifici in c.a. soggetti a stati di dissesto
I Controlli sui materiali

## Slide 6
Esempi di edifici in muratura soggetti a stati di dissesto
I Controlli sui materiali

## Slide 7
Esempi di edifici in muratura soggetti a stati di dissesto
I Controlli sui materiali

## Slide 8
Esempi di edifici in muratura soggetti a stati di dissesto
I Controlli sui materiali

## Slide 9
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M 14 GENNAIO 2008
CAPITOLO 8
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
Riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa a seguito di eventi sismici o altri tipi di dissesto
Gravi errori di progetto o di costruzione
Cambio della destinazione d’uso
Interventi che riducano la capacità o modifichino la rigidezza
Riduzione della prestazionalità dei materiali
I Controlli sui materiali

## Slide 10
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M 14 GENNAIO 2008
CAPITOLO 8
Rilievo delle sezioni resistenti in c.a.
Analisi dei materiali in opera
(Cls e acciaio)
Stima dei coefficienti di sicurezza per carichi verticali e per sisma
Strutture in Calcestruzzo Armato
Tecniche NDT Per la Caratterizzazione meccanica dei materiali
I Controlli sui materiali

## Slide 11
Analisi dei materiali in opera, tessiture murarie e caratterizzazione meccanica delle murature
Stima dei coefficienti di sicurezza per carichi verticali e per sisma
Tecniche NDT per la Caratterizzazione meccanica dei materiali
Rilievo delle membrature portanti in muratura.
Verifica della presenza di discontinuità e dello stato di ammorsamento dei solai
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
D.M 14 GENNAIO 2008
CAPITOLO 8
Strutture in Muratura
I Controlli sui materiali

## Slide 12
I Controlli sui Materiali
I Controlli sui materiali

## Slide 13
Indagini NDT sui materiali
Calcestruzzo
Magnetometrica
Sclerometrica
Ultrasuoni
Pull-out
Penetrazione
Test alla fenolftaleina
Acciaio
Prova di trazione
Prova di piega
Valutazione del potenziale di corrosione
Muratura
Visiva
Endoscopica
Sonica
Martinetti piatti
I Controlli sui materiali

## Slide 14
Caratterizzazione meccanica dei materiali mediante
attività in situ e test in laboratorio
Calcestruzzo
Carotaggio
Acciaio
Prelievo di spezzoni di barre
Muratura
Costruzione di prototipi ed esecuzione di prove a compressione in laboratorio
I Controlli sui materiali

## Slide 15
Controlli sui materiali: Calcestruzzo Armato
I Controlli sui materiali

## Slide 16
Attività di campo
Indagine Magnetometrica
I Controlli sui materiali

## Slide 17
Verifica di taratura
Indagine sclerometrica su cubi di calcestruzzo
Indagine Sclerometrica
I Controlli sui materiali

## Slide 18
Trasmissione indiretta
Trasmissione diretta
Indagine Ultrasonora
I Controlli sui materiali

## Slide 19
Esecuzione della prova
Indagine Pull - Out
I Controlli sui materiali

## Slide 20
Indagine Penetrometrica
Esecuzione della prova
I Controlli sui materiali

## Slide 21
Test alla fenolftaleina su carota estratta
Verifica della Carbonatazione
I Controlli sui materiali

## Slide 22
Controlli sui materiali: Acciaio
I Controlli sui materiali

## Slide 23
Prelievo barre di armatura
I Controlli sui materiali

## Slide 24
Prova di trazione
I Controlli sui materiali
Fig. 11 - Strizione di un provino di acciaio

## Slide 25
Prova di Trazione
I Controlli sui materiali

## Slide 26
Prova di Piega
I Controlli sui materiali

## Slide 27
Voltmetro ad alta impedenza
Valutazione del Potenziale di Corrosione
Esecuzione e risultatati dell’indagine
I Controlli sui materiali

## Slide 28
Controlli sui materiali: Murature
I Controlli sui materiali

## Slide 29
Esecuzione della prova
Indagine Visiva
I Controlli sui materiali

## Slide 30
Indagine Endoscopica
Esecuzione della prova
I Controlli sui materiali

## Slide 31
Esecuzione della prova
Indagine Sonica
I Controlli sui materiali

## Slide 32
L’indagine a martinetto piatto consente di determinare sia gli stati tensionali presenti nella muratura, sia di valutare i parametri meccanici utili, quali moduli elastici e tensioni di prima fessurazione e di rottura.
Le modalità di esecuzione delle prove sono differenziate in funzione dei parametri da ottenere in particolare:
  Per la determinazione delle tensioni in sito si attua la prova con singolo martinetto;
  Per la determinazione del modulo elastico e delle tensioni di prima fessurazione ed ultima, si attua la prova con doppio martinetto.
Indagine a Martinetti Piatti
I Controlli sui materiali

## Slide 33
La metodologia della prova, con martinetto singolo è basata sulla variazione dello stato tensionale in un punto della struttura in esame, per effetto di un taglio piano eseguito in direzione normale alla superficie di prova.
Il rilascio delle tensioni provoca una parziale chiusura del taglio, che può essere rilevato attraverso misure di convergenza fra più punti posti in posizione simmetrica rispetto al taglio.
Indagine a Martinetto Piatto Singolo
I Controlli sui materiali

## Slide 34
Indagine a Martinetto Piatto Singolo
Esecuzione della prova a martinetto piatto singolo
I Controlli sui materiali

## Slide 35
Infatti i tagli da effettuare vengono predisposti con il fine di interrompere la continuità su due superfici della struttura. Con questa operazione si isola un prisma o cubo di struttura, ed i martinetti in opera fungono da piatti di una pressa, configurando cosi in sito la tipica prova monoassiale di compressione.
Anche in questo caso eseguiti i tagli, si inseriscono i due martinetti, si collegano al sistema idraulico e si da inizio alla prova, sottoponendo il prisma ad incrementi di carico costante e misurando gli stati deformativi sulle basi predisposte.
Il test si protrae fino a quella condizione in cui il diagramma tensione-deformazione diventa asintotico.
Indagine a Martinetto Piatto Doppio
I Controlli sui materiali

## Slide 36
Indagine a Martinetto Piatto Doppio
Esecuzione della prova a martinetto piatto doppio
I Controlli sui materiali